ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ №2/_______

на аппарат воздушного охлаждения

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| 1 | Наименование/обозначение аппарата/секции |  |
| 2 | Намеченный срок ввода в эксплуатацию. |  |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ |
| 3 3.1 | Характеристика рабочей среды: Наименование |  |
| 3.2 | Состав и концентрация, % |  |
| 3.3 | Плотность, кг/м3 |  |
| 3.4 | Физическое состояние (при наличии двух фаз – указываются обе) | Газ, пар, жидкость |
| 3.5 | Температура кипения при давлении 0,05 МПа, °С |  |
| 3.6 | Взрывоопасность | Да, нет |
| 3.7 | Пожароопасность | Да, нет |
| 3.8 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 1, 2, 3, 4 |
| 3.9 | Вызывает коррозионное растрескивание | Да, нет |
| 3.10 | Вызывает межкристаллитную коррозию (для аппаратов из высоколегированной, двухслойной сталей) | Да, нет |
| 4 | Расход рабочей среды, нм3/ч. |  |
| 5 | Давление рабочее, МПа (кгс/см2). |  |
| 6 | Давление расчетное, МПа (кгс/см2). |  |
| 7 | Температура рабочей среды на входе, ºС. |  |
| 8 | Температура рабочей среды на выходе, ºС. |  |
| 9 | Расчетная температура стенки, max / min, ºС. |  |
| 10 | Требуемая поверхность теплообмена, м2 |  |
| 11 | Коэффициент оребрения |  |
| 12 | Количество рядов труб теплообменных, Размеры трубы, мм |  |
| 13 | Количество ходов по трубам |  |
| 14 | Материальное исполнение: Труб Решеток Камер Прокладок |  |
| 15 | Ду и количество штуцеров |  |
| 16 | Количество секций в аппарате |  |
| 17 17.1 | Привод: Тип |  |
| 17.2 | Мощность двигателя, кВт (тип двигателя) |  |
| 18 18.1 | Вентилятор: Модель |  |
| 18.2 | Диаметр колеса, мм |  |
| 18.3 | Количество колес, шт |  |
| 18.4 | Число оборотов, об/мин |  |
| 19 | Наличие жалюзей | Да, нет |
| 19.1 | Управление | Автоматическое, ручное |
| 20 | Условия окружающей среды: а) максимальная температура воздуха, ºС; б) минимальная температура воздуха, ºС; в) сейсмичность, балл; г) район со скоростным напором ветра (для аппаратов, устанавливаемых вне помещения). | Не более 6 I, Ia, II, III, IV, V, VI, VII |
| 21 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. |  |
| 22 | Дополнительные требования. (габаритные размеры, специальное антикоррозийное покрытие, тип камер и т.д.) |  |
| ДАННЫЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ АВО* |
| 23 | Расход рабочей среды, нм3/ч. |  |
| 24 | Давление рабочее, МПа (кгс/см2). |  |
| 25 | Температура рабочей среды на входе, ºС. |  |
| 26 | Температура рабочей среды на выходе, ºС. |  |
| 27 | Основные параметры аппарата: а) площадь поверхности теплообмена, м2; б) количество теплообменных секций, шт.; |  |
| 28 | Параметры и размеры теплообменных секций: а) количество теплообменных труб, шт.; б) диаметр теплообменных труб, мм; в) длина труб, мм; г) материал труб; д) материал оребрения; е) коэффициент оребрения; ж) наружный диаметр оребрения, мм; з) количество ходов по трубам; и) количество рядов в секции; к) шаг размещения труб в пучке продольный; поперечный |  |
| 29 | Характеристики вентилятора: а) количество вентиляторов в аппарате; б) тип вентиляторов; в) диаметр колеса вентилятора, мм; г) привод колеса вентилятора; д) КПД вентилятора, не менее; е) производительность, м3/ч; ж) давление, Па. |  |
| 30 | Условия окружающей среды: а) максимальная температура воздуха, ºС; б) минимальная температура воздуха, ºС. |  |
| 31 | Характеристика электродвигателя: а) количество в аппарате, шт.; б) тип; в) мощность, кВт; г) напряжение, В; д) частота вращения, мин-1. |  |
| 32 | Схема с привязками и габаритными размерами АВО |  |
| 33 | Схема расположения отверстий под фундаментные болты |  |
| 34 | Дополнительные данные. |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| 35 | Наименование и адрес организации, заполнившей опросный лист |  |
| 36 | Наименование и адрес предприятия, для которого заказывается оборудование |  |
| 37 | Должность и ФИО контактного лица, заполнившего данный опросный лист. |  |

*Заполняется при замене или модернизации АВО.

Подпись руководителя организации, заполнившей данный опросный лист__________________________

мп

«____»________________20    г